## Sheet1
Duomenų įvedimas (mėlynai pažymeti skaitmenys)
Šiose lentelėse esančius duomenis galima keisti pagal poreikį
Dujinio šildymo duomenų įvedimas |  |  |  | Faktinių namo realizacijos duomenų įvedimas
Dujinė įranga | Katilai butuose | <--keisti |  | Laikotarpis | Šildymas | Bendrų patalpų šildymas | Cirkuliacija | Karšto vandens šildymui | Šiluma su nepaskirstytu vandeniu | Bendras šilumos suvartojimas | Šilumos kaina su PVM | Dienolaipsniai | Vidutinė lauko temperatūra | Dienų skaičius mėnesyje
Vatotojų (butų) skaičius | 26 |  |  | Mėn. | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | ct/kWh |  | °C | d.
Poreikio šildymui sumažėjimas po renovacijos | 50 | % |  | 1 | 22.67 | 4.976 | 5.43 | 2.142 | 0.459 | 35.677 | 6.2348 | 610.7 | -1.7 | 31 | 0.15079 | 0.94012 | 19366
Duju abonentinis mokestis | 3.99 | Eur/mėn |  | 2 | 22.851 | 5.016 | 5.43 | 1.508 | 0.532 | 35.337 | 6.2239 | 694.4 | -6.8 | 28 | 0.14935 | 0.92954 | 18895.5
Išlaidų dujiniam katilui susigrąžinimo laikotarpis | 10 | metai |  | 3 | 27.658 | 6.071 | 5.43 | 3.241 | -0.589 | 41.811 | 6.1585 | 623.1 | -2.1 | 31 | 0.17671 | 1.0883 | 21911
Išlaidų šildymo sistemos pritaikymui susigrąžinimo laikotarpis | 25 | metai |  | 4 | 3.356 | 0.737 | 5.43 | 1.704 | 0.387 | 11.614 | 6.104 | 237 | 10.1 | 30 | 0.049086 | 0.29962 | 9199
Išlaidos vieno buto šildymo sistemos pritaikymui | 1000 | Eur |  | 5 |  |  | 5.218 | 3.254 | -1.418 | 7.054 | 6.0713 | 43.4 | 16.6 | 31 | 0.029813 | 0.18101 | 7054
Išlaidos namo šildymo sistemos pritaikymui | 10000 | Eur |  | 6 |  |  | 5.09 | 1.428 | 0.255 | 6.773 | 5.9296 | 21 | 17.3 | 30 | 0.028626 | 0.16974 | 6773
Dujinio katilo efektyvumas | 90 | % |  | 7 |  |  | 5.243 | 1.693 | -0.01 | 6.926 | 5.8533 | -55.8 | 19.8 | 31 | 0.029272 | 0.17134 | 6926
Žemutinis dujų kaloringumas | 9.5 | kWh/m3 |  | 8 |  |  | 1.727 | 1.64 | 1.369 | 4.736 | 5.8315 | -34.1 | 19.1 | 31 | 0.020016 | 0.11673 | 4736
Dujų kaina | 0.46 | Eur/m3 |  | 9 |  |  | 6.005 | 1.553 | 0.232 | 7.79 | 6.0277 | 102 | 14.6 | 30 | 0.032924 | 0.19846 | 7790
Elektros kaina | 13 | ct/kWh |  | 10 | 7.948 | 1.745 | 4.256 | 1.34 | 0.394 | 15.683 | 6.0168 | 310 | 8 | 31 | 0.066283 | 0.39881 | 9964
|  |  |  | 11 | 17.931 | 3.936 | 4.256 | 2.44 | -0.553 | 28.01 | 6.6708 | 459 | 2.7 | 30 | 0.11838 | 0.78971 | 15108.5
Išlaidos dujiniam katilui | 1000 | Eur |  | 12 | 23.739 | 5.211 | 4.256 | 2.01 | -0.021 | 35.195 | 6.8234 | 592.1 | -1.1 | 31 | 0.14875 | 1.015 | 18114.5
Dujų kaina | 4.8421 | ct/kWh |  | Viso | 126.153 | 27.692 | 57.771 | 23.953 | 1.037 | 236.606 | 6.2983 | [5 empty] | 145837.5
Elektros suvartojimo faktorius | 5 | kWh_el/MWh_š |  |  | 27.658 | 6.071 | 6.005 | 3.254 | 1.369 | 41.811
[7 empty] | skaičiuotina temp | -25 | °C |  |  |  | Namo galios poreikis |  |  |  | dujinis apvalinimas | Column1
Rezultatai | [6 empty] | Vidutinio buto mėnesinio mokėščio palyginimas | [10 empty] | Katilai butuose | šildymui galia | 97.0381 |  | kv galia | 6.3339 |  | Namo galios poreikis po renovacijos | dujinis apvalinimas
| CŠT prieš renovaciją | CŠT po renovacijos | Dujinis šildymas prieš renovaciją | Dujinis šildymas po renovacijos |  |  | Laikotarpis | CŠT prieš renovaciją | CŠT po renovacijos | Dujinis šildymas prieš renovaciją | Dujinis šildymas po renovacijos | [6 empty] | Namo katilinė | sumažėjusi | 49.185
Renovacija | Prieš Renovaciją | Po renovacijos | Prieš Renovaciją | Po renovacijos |  |  | Mėn. | Eur | Eur | Eur | Eur
Šiluminės galios poreikis | Lygi poreikiui | Lygi poreikiui | 103.372 | 55.5189 | kW |  | 1 | 85.5534 | 46.4397 | 107.5708 | 69.4904 | [8 empty] | katilo kaina pagal vert | 43.44 | 86.89 | 65.165 | 65165
Įrengiama šiluminė galia | Lygi poreikiui | Lygi poreikiui | 260 | 260 | kW |  | 2 | 84.59 | 45.2322 | 106.5457 | 67.8021
Šilumos poreikis | Lygi poreikiui | Lygi poreikiui | 236606 | 145837.5 | kWh |  | 3 | 99.0358 | 51.8996 | 126.0657 | 78.6225
Šilumos kainų palyginimas | [6 empty] | 4 | 27.2661 | 21.5964 | 35.0177 | 33.0085
Šilumos kainos dedamosios dalys (su PVM) | CŠT prieš renovaciją | CŠT po renovacijos | Dujinis šildymas prieš renovaciją | Dujinis šildymas po renovacijos |  |  | 5 | 16.4719 | 16.4719 | 21.2687 | 25.3116
Kuro suvartojimo dedamoji |  |  | 5.3801 | 5.3801 | ct/kWh |  | 6 | 15.4466 | 15.4466 | 20.4215 | 24.3033
Abonentinis mokestis |  |  | 0.52614 | 0.85361 | ct/kWh |  | 7 | 15.5923 | 15.5923 | 20.8828 | 24.8523
Elektros suvartojimo dedamoji |  |  | 0.065 | 0.065 | ct/kWh |  | 8 | 10.6223 | 10.6223 | 14.2797 | 16.994
Amortizacija (katilo įsigijimo kaštai) |  |  | 1.0989 | 1.7828 | ct/kWh |  | 9 | 18.0599 | 18.0599 | 23.4879 | 27.9526
Eksploatacinių išlaidų dedamoji |  |  | 0.32966 | 0.53484 | ct/kWh |  | 10 | 36.2929 | 23.0582 | 47.2863 | 35.7535
Patalpų ir šildymo sistemos rekonstrukcija pritaikant dujiniam šildymui ir karšto vandens ruošimui |  |  | 0.43955 | 0.71312 | ct/kWh |  | 11 | 71.865 | 38.7638 | 84.4538 | 54.2133
Šilumos kaina | 6.2983 | 6.2983 | 7.8393 | 9.3295 | ct/kWh |  | 12 | 92.3652 | 47.5394 | 106.1176 | 64.9997
| 6.2983 | 6.2983 | 0 | 0 |  |  | Laikotarpis | CŠT prieš renovaciją | CŠT po renovacijos | Dujinis šildymas prieš renovaciją | Dujinis šildymas po renovacijos
[7 empty] | Viso per metus: | 573.1615 | 350.7223 | 713.3982 | 523.3039