**Finansinės paramos poreikis papildomiems projektams pagal ES SF 2014-2020 m. priemonę Nr. 04.1.1-LVPA-K-112 „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įmonės pavadinimas | Trumpas planuojamo projekto aprašymas | Katilo statybos metai pagal katilo pasą  | Biokuro pakūros sumontavimo/ statybos metai | Biokuro katilo galia (prieš atnaujinimą) | Biokuro katilo galia (po atnaujinimo) | Galima projekto pradžia | Galima projekto pabaiga | Bendra projekto vertė |
| MW | MW | (data) | (data) | EUR be PVM |
| UAB Birštono šiluma | Birštono RK 2 katilų po 2 Mw keitimas su dūmų valymo įranga | 2003 | 2003 | 2+2 | 2+2 | 2020 | 2021 | 1500000 |
| UAB Širvintų šiluma  | 3,1 MW biokurą naudojančio katilo su pakura ir priklausiniais įsigijimas |  1984 | 2002  | 4 | 3,1 | 2020 | 2020 |  700000 |
| UAB Ignalinos šilumos tinklai | Centrinės katilinės katilų 4,8 ir 2,5 keitimas naujais ( pasibaigus resursui) | 2003 | 2003 | 7,3 | 7,0 | 2020 | 2020 | 1000000 |
| UAB "Šakių šilumos tinklai" | Gimnazijos g. katilinės rekonstrukcija įrengiant 2 MW biokuro katilą vietoj V. Kudirkos g. katilinėje esamo susidėvėjusio 2 MW biokuro katilo | 2003 | 2003 | 2 | 2 | 2020 | 2021 | 500000 |
| AB "Panevėžio energija" | Rokiškio RK garo katilo Nr. 4 keitimas | 1965 | 2001 | 7 | 7 | 2020 | 2021 | 2000000 |
| AB "Panevėžio energija" | Zarasų RK vandens šildymo katilo Nr.4 keitimas | 2003 | 2003 | 4 | 4 | 2020 | 2021 | 1000000 |
| AB "Panevėžio energija" arba AB "Simega" | Biokuro katilo 10 MW galios keitimas AB "Simega" katilinėje | 2003 | 2003 | 10 | 10 | 2020 | 2021 | 2400000 |
| UAB "Plungės šilumos tinklai" | Nedidelės galios (iki 0,5 MW) biokuro katilų keitimo priemonė. Priklausomai nuo nustatytų priemonės sąlygų svarstytume galimybes dalyvauti su min 1 bei max 3 objektais | 2020 | 2021 | 300000 |
| AB "Kauno energija | Mobilių biokuro katilinių įsigijimas (pakeičiant esamus nusidėvėjusius biokuro katilus)2 x 0,75 MW galios mobilių biokuro katilinių įsigijimas Būtų naudojamos nešildymo sezono metu Ežerėlyje vietoje susidėvėjusio biokuro katilo, o šildymo sezono metu Girionių vietoje susidėvėjusių biokuro katilų. | Įgyvendinimo terminas: 3 mėn | 400000 |
| AB "Kauno energija | Girionių katilinės esamų biokuro katilų keitimas (112 priemonė) (Biokuro katilai 1,8 MW ir 0,6 MW galios, kondensacinis dūmų ekonomaizeris 0,6 MW galios ir naujas plieninis dūmtraukis)\ | Įgyvendinimo terminas: 14 mėn | 1400000 |
| UAB Vilkaviškio šilumos tinklai | Esamas biokuro katilas eksploatuojamas nuo 2001 metų (jau 19 metų). Ruošiamas keisti 2021 metais, planuojama investicija apie 250 000 eur. |  | 250000 |
| **Viso** | **11 450 000** |